　実績報告書の提出書類

	
	書　　　　類
	備　　考

	１
	浄化槽整備事業費補助金実績報告書（様式第６号）
	

	２
	浄化槽保守点検及び清掃業務委託契約書の写し
	

	３
	工事費内訳明細書
	

	４
	工事状況を示す写真
	

	
	（１）浄化槽設置に関する写真
	

	
	（２）単独浄化槽又はくみ取り槽撤去に関する写真
	転換分

	
	（３）宅内配管布設替えに関する写真
	転換分

	
	（４）単独浄化槽の雨水貯留槽への再利用に関する写真
	転換分

	５
	浄化槽使用開始報告書（様式第6号）（県）の写し
	

	６

	既存家屋世帯と新築家屋世帯の住民票謄本（コピー可）※分家独立対象者のみ：世帯が分かれたことの証明
	分家独立の場合

	７
	チェックリスト
	

	
	（１）浄化槽設置用
	

	
	（２）単独処理浄化槽又はくみ取り槽転換用
	転換分

	８
	既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の処分に関する産業廃棄物管理票（マニフェストＤ又はＥ票の写し）又は最終処分場の発行する証明書
	転換分

	９
	浄化槽使用廃止届出書（様式第12号）（県）の写し
	転換分

	10
	補助金交付請求書（様式第８号）
	


※　書類作成は、浄化槽の施工業者に確認をしながら行ってください。また、契約書や工事内訳明細等の様式は、任意のものでも構いません。
※　転換以外（新築・改築）の場合「転換分」の書類は不要です。
※　例年、工事が完了しているにも関わらず、実績報告が提出されないケースが散見されます。設置工事完了後は速やかに、遅くとも３０日以内に実績報告を提出してください。
＜補助金実績報告書及び添付書類の記入について＞
１．浄化槽整備事業費補助金実績報告書（様式第６号）
（１）補助事業者の住所、氏名を記入し捺印して下さい。

  （２）補助金交付決定通知の日付、番号を記入して下さい。

          例  令和〇年○月○日付け鉾下第△△号

  （３）補助金交付決定額は、交付決定額を記入して下さい。

  （４）事業完了年月日は、浄化槽設置工事を完了した日（浄化槽設備士が

完了検査をした日）を記入して下さい。

２．浄化槽保守点検及び清掃業務委託契約書の写し

  　維持管理、清掃業務が同一業者の場合は、浄化槽維持管理及び清掃業務
　　委託契約書、別々の場合はそれぞれの委託契約書の写しを添付して下さい。
　　契約日、保守点検、清掃の予定日の記入漏れがないことを確認してください。

３．工事費内訳明細書
  　浄化槽工事施工者が作成したものの写しを添付して下さい。

４．工事状況を示す写真
  （１）別添の工事写真例（特に別紙工事写真撮影の留意点）に従って状況写

真を写して下さい。写真を撮り忘れた場合、または、工事写真例に従わない場合には、補助金を取り消します。

  （２）側溝等への接続工事又は敷地内処理装置の埋設工事に係る写真を４枚

程度添付して下さい。また、側溝等への排水管が既設管の場合には、側溝等への接続部分（放流口）の写真を添付して下さい。
　（３）転換の場合は、撤去及び配管布設替えの写真が必要となります。　
　（４）単独浄化槽から雨水貯留槽へ再利用する場合、配管や改造の写真が必要となります。
５．浄化槽使用開始報告書の写し

　　浄化槽を使用するにあたって、浄化槽使用開始報告書(様式第6号)（県）の提出が必要です。
６．既存家屋世帯と新築家屋世帯の住民票謄本（コピー可）

世帯を分けたことを確認するため、分家独立対象者は添付して下さい。
７．チェックリスト
  　施工者（浄化槽設備士）がチェックを行い作成し、提出して下さい。
　　転換以外（新築・改築）分　→　「浄化槽設置用」
　　転換分　→　「浄化槽設置用」及び「単独処理浄化槽又はくみ取槽転換用」
※８、９は転換に係る書類
８．既設の単独処理浄化槽の処分に関する産業廃棄物管理票（マニフェストＤ又はＥ票の写し）又は最終処分場の発行する証明書
　　既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の処分時に発行又は証明される書類になりますので、原本又は写しを提出してください。
９．浄化槽使用廃止届出書の写し
　　浄化槽を廃止するにあたって、浄化槽使用廃止届出書（様式第12号）（県）の提出が必要です。
10．補助金交付請求書の提出
　　補助金を振り込む口座情報・補助金額を記入し、署名・押印のうえ、実績報告時に提出してください。
　　口座情報の誤り防止のため、口座情報の写しを添付し、日付と交付番号は記入しないでください。
　　※記入誤りにより入金ができないことがあります。
浄化槽設置工事写真例[image: image1.emf]
工事写真撮影の留意点

	写 真 の 種 類
	審 査 の ポ イ ン ト
	備    考

	１．浄化槽設置工事

	(1）浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

○着工前（設備士が映っていること）
	浄化槽設備士が工事を実地に監督しているか。または自ら工事を行っているか。
	

	(2)基礎工事の状況を示す写真

○掘削状況
○床堀出来高
○砕石地業（割栗石使用の場合は目潰し材使用）
○基礎砕石出来形

○基礎コンクリート型枠、配筋出来高
○基礎コンクリート出来高、厚み確認
	栗石地業及びすてコンクリートを打っているか。
割栗石の場合、目潰し材を使用すること。

基礎砕石厚み
砕石　：H=100mm以上
割栗石：H=150mm以上
基礎コンクリート
型枠・配筋：D＝10，＠200
厚み　　　：H＝100以上
	基礎コンクリート型枠、配筋出来高写真について、PC板使用の場合不要。ただし、仕様書を添付すること。

	(3)据付工事の状況を示す写真

○浄化槽本体
○本体据え付け、水平確認
○水張状況
○埋め戻し、水締め状況
○埋戻し完了
○（砕石突き固め状況）
○上部コンクリート型枠、配筋出来高
○上部コンクリート出来高、厚み確認

	水張りを行い、水平を保ちながら、水じめ及び突き固めを行っているか。
浄化槽本体については、メーカー、型式、人槽が確認できること。

上部コンクリート

型枠・配筋：D＝10、＠200

厚み　　　：H＝100以上
	水準器等を用い、水平を確認しながら水じめ及び突き固めを行っている状況を撮影する。
上部コンクリート型枠、配筋出来高写真について、PC板使用の場合不要。ただし、仕様書を添付すること。

	(4)かさ上げの状況を示す写真

	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。
H=300mmまで
	スケールをあてるなどして、かさ上げ高さがわかるように撮影する。


	(5)工事完了を示す写真
○ブロワー設置状況
○放流先
○工事完了

	
	

	２．単独処理浄化槽撤去

	(1)工事着工前の写真
(2)汚泥汲み取り作業の写真
(3)消毒作業の写真
(4)撤去状況の写真
(5)解体作業の写真
(6)埋め戻し作業の写真
(7)処分場への搬入・荷卸し状況の写真
(8)工事完了の写真
	既存の浄化槽の撤去作業が適正に行われているか。
（チェックリストの項目が確認できること）
	

	３．宅内配管の布設替え

	(1)工事着工前の配管状況写真
(2)既設配管の撤去状況写真
(3)新設配管の敷設状況写真
(4)工事完了の写真
	既設配管の撤去、新設配管の布設状況が適正に行われているか。（チェックリストの項目が確認できること）
	

	４．雨水貯留槽への再利用

	(1)工事着工前の写真
(2)汚泥汲み取り作業の写真
(3)消毒作業の写真
(4)不用品撤去前後の様子
(5)雨水配管の接続の様子

(6)くみ上げ用ポンプ、散水栓の設置状況
(7)工事完了の写真
	汲取り清掃、消毒、ブロワー・接触材等の不要物が適正に撤去処分されているか。
雨どいから浄化槽への配管、オーバーフロー管等がきちんと接続されているか。
散水用のくみ上げポンプ、水洗が設置されているか。
	


